## CerroMurianoControl.trimestral
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
ANÁLISIS DE CONTROL DEL AGUA DE LA RED DE CERRO MURIANO
(En cumplimiento de lo establecido en el vigente R.D. 140/2003 de 7 de febrero de 2003,
sobre criterios sanitarios de la calidad de las aguas de consumo humano
y del Decreto 70/2009 de 31 de marzo de 2009 de la Junta de Andalucía)
Localización: .............................. |  | Red de Cerro Muriano
Fecha toma de muestra: ........... |  | Diciembre-2020
C A L I F I C A C I O N : |  | APTA PARA EL CONSUMO
Abastecimiento Cerro Muriano |  | Valor |  | Valor
Cerro Muriano-Red |  | Paramétrico | Unidades | Análisis
OLOR |  | 3 a 25 ºC | Índice dilución | 0
SABOR |  | 3 a 25 ºC | Índice dilución | 0
COLOR |  | 15 | mg/L Pt-Co | 1.3
TURBIDEZ UNF |  | 5 | UNF | 0.26
CONDUCTIVIDAD |  | 2500 | µs/cm | 181
pH |  | 6,5 a 9,5 | Unidades de pH | 7.14
NITRITOS mg/L |  | 0.5 | mg/L | 0.051
AMONIACO mg/L |  | 0.5 | mg/L | 0.183
ESCHERICHIA COLI |  | 0 colonias | 100 mL | 0
COLIFORMES TOTALES |  | 0 colonias | 100 mL | 0
AEROBIOS A 22 ºC |  | s.c.a.(1) | 1 mL | 0
ALUMINIO |  | 200 | mg/L | <50
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS |  | 0 colonias | 100 mL | 0
CLORO COMBINADO |  | 2 | mg/L | 0.54
TEMPERATURA | * | Sin límite | ºC | 13.7
DUREZA | * | Sin límite | mg/L de CaCO3 | 55
BICARBONATOS | * | Sin límite | mg/L de HCO3- | 42
(1)Sin cambios anómalos: s.c.a.
* Parametros no contemplados en el "Análisis de Control" (RD 140/2003).
O B S E R V A C I O N E S :
El agua distribuida a través de la red de suministro de Cerro Muriano, es un agua de bajo con-
tenido salino, con valores de dureza y bicarbonatos asimismo bajos. Puede calificarse como
bicarbonatada cálcica. Respecto al valor de dureza de 55 mg/L, éste corresponde a 5,5 gra-
dos franceses o 3,1 grados alemanes.
La calidad fisicoquímica de este agua es elevada, cumpliendo con lo establecido en la vigente
normativa para aguas de consumo público.
Desde el punto de vista microbiológico, es inocua, no detectándose la presencia de ningún tipo
de microorganismo.
Por todo lo anterior, el agua es "SALUBRE Y LIMPIA" y se califica como "AGUA APTA PARA
EL CONSUMO HUMANO" según la norma vigente.